关于霍山亚力软包装智能化技术改造项目

竣工环境保护验收情况说明

2023年5月20日，安徽霍山亚力包装材料有限公司按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，主持召开了“霍山亚力软包装智能化技术改造项目”竣工环境保护验收会议，项目建设单位安徽霍山亚力包装材料有限公司以及邀请的专家代表等共10名人员参加了检查验收经项目建设单位自查，认为本项目符合环保验收条件，对照竣工环境保护验收监测表，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和环保部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收组人员在认真听取了建设单位《霍山亚力软包装智能化技术改造项目工程环境保护执行报告》，监理单位《霍山亚力软包装智能化技术改造项目工程竣工环境保护验收监理报告》和监测单位《霍山亚力软包装智能化技术改造项目工程竣工环境保护验收监测报告》的汇报后，现场查阅并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，经认真研究讨论，形成验收组意见如下：霍山亚力软包装智能化技术改造项目自立项到竣工运行的全过程，能够执行环保管理各项规章制度；重视环保管理，环保机构及各项管理规章制度健全；落实环评及批复提出的环保对策措施和建议；设施运转正常，管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。根据验收监测结果，该项目废水处理措施均按照环评要求设置；项目区噪声均能达到相应标准，废气已按照环评及批复中的对策措施进行了有效控制；固体废弃物按照环评要求妥善处置。综上所述，项目所采取的对策措施均满足环评及批复要求，项目总体上符合竣工验收的要求，验收组同意霍山亚力软包装智能化技术改造项目通过竣工环境保护验收。

现将霍山亚力软包装智能化技术改造项目竣工环境保护验收意见公示，特此说明。

安徽霍山亚力包装材料有限公司

2023年5月20日